PandIQ WONEN

Isolatie Quickscan

Energierapport verduurzaming

Oude Riet 14, 9746PK Groningen

20 april 2026

Indicatief rapport op basis van openbare registraties (BAG & EP-Online)

# Interpretatie en context

Gebouwprofiel

Let op: voor uw woning is geen actueel energielabel gevonden in EP-Online. De onderstaande scores zijn indicatief op basis van bouwjaar 2002 en vergelijkbare woningen uit dezelfde periode. Uw woning uit 2002 heeft een redelijke isolatiebasis, maar er zijn gerichte verbeterkansen (gemiddelde score: 3.0/5). De meeste winst zit in gevel (spouwmuurisolatie): indicatieve besparing €185–€250 per jaar. Indicatieve ISDE-subsidie voor de relevante maatregelen: tot €2,984. Bereken uw persoonlijke subsidie en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via www.pandiq.nl/subsidie.

Dit rapport is opgesteld op basis van openbare registraties (BAG en EP-Online) voor Oude Riet 14, 9746PK Groningen. De woning is gebouwd in 2002.

Energieprestatie

De energieprestatie van uw woning wordt onder andere bepaald door twee begrippen: energiebehoefte en warmtebehoefte.

Warmtebehoefte geeft aan hoeveel warmte uw woning nodig heeft om comfortabel op temperatuur te blijven. Dit zegt vooral iets over de kwaliteit van de isolatie en de gebouwschil.

Energiebehoefte is breder en omvat het totale energieverbruik van de woning. Dit is dus inclusief verwarming, maar ook warm water en ventilatie.

Kort gezegd:

- Warmtebehoefte = hoe goed uw woning warmte vasthoudt

- Energiebehoefte = hoeveel energie u totaal nodig heeft

Uw woning:Er zijn geen EP-Online kengetallen beschikbaar voor deze woning. De energieprestatie kan daardoor niet automatisch worden geduid. Een maatwerkadvies geeft hier meer inzicht.

Basis en totstandkoming van dit rapport

Dit rapport is automatisch samengesteld op basis van openbare gegevens uit onder andere de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en EP-online, aangevuld met algemene kennis en praktijkervaring op het gebied van verduurzaming. Op basis hiervan is een inschatting gemaakt van het gebouwprofiel en mogelijke verbeterkansen.

De informatie is bedoeld als eerste inzicht en kan afwijken van de werkelijke situatie. Wij adviseren om voor het nemen van beslissingen aanvullend onderzoek te doen.

Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend, de gegevens kunnen onvolledig of onjuist zijn en PandIQ is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of gevolgen van gebruik.

# Woninggegevens

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de landelijke energielabelregistratie EP-Online.

| Woninggegevens |  |
| --- | --- |
| Adres | Oude Riet 14, 9746PK Groningen |
| Datum rapport | 20 april 2026 |
| Bouwjaar | 2002 |
| Bouwperiode | 1992–2005 |
| Gebruiksoppervlakte | 183 m² |
| Energielabel | — |
| Registratiedatum | — |
| Geldig tot | — |
| Energiebehoefte | — |
| Warmtebehoefte | — |
| Woningtype | — |

Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG/PDOK) en landelijke energielabelregistratie EP-Online.

# Kenmerken van deze bouwperiode

Uw woning valt onder het Bouwbesluit van 1992, met latere aanscherpingen via de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De schil is standaard voorzien van dakisolatie, spouwvulling en mechanische ventilatie — een kwalitatief goede basis met Rc 2,5. De focus verschuift hier van basisisolatie naar het optimaliseren van systemen en het dichten van de laatste energielekken.

# Kansen en verbeterpotentieel

Een lage score betekent niet dat geen actie mogelijk is, maar dat het rendement ten opzichte van de investering doorgaans beperkter is.

| Onderdeel | Score | Beoordeling |
| --- | --- | --- |
| Dak | 3/5 | Matig |
| Gevel | 3/5 | Matig |
| Vloer | 3/5 | Matig |
| Glas | 3/5 | Matig |

Aanbevolen maatregelen

1. Gevel  —  score 3/5  —  Gemiddelde prioriteit

Aanbevolen maatregel: Spouwmuurisolatie

Geschatte oppervlakte: ca. 92 m²

Indicatieve besparing: €185–€250 per jaar

Indicatieve investering: €1,372–€2,562

ISDE-subsidie indicatie: tot €480

Terugverdientijd na subsidie: ca. 4–11 jaar

2. Glas  —  score 3/5  —  Gemiddelde prioriteit

Aanbevolen maatregel: HR++ dubbelglas

Geschatte oppervlakte: ca. 15 m²

Indicatieve besparing: €148–€200 per jaar

Indicatieve investering: €1,168–€1,971

ISDE-subsidie indicatie: tot €365

Terugverdientijd na subsidie: ca. 4–11 jaar

3. Dak  —  score 3/5  —  Gemiddelde prioriteit

Aanbevolen maatregel: Dakisolatie

Geschatte oppervlakte: ca. 101 m²

Indicatieve besparing: €133–€180 per jaar

Indicatieve investering: €3,021–€6,546

ISDE-subsidie indicatie: tot €1,636

Terugverdientijd na subsidie: ca. 8–37 jaar

4. Vloer  —  score 3/5  —  Gemiddelde prioriteit

Aanbevolen maatregel: Vloerisolatie

Geschatte oppervlakte: ca. 92 m²

Indicatieve besparing: €89–€120 per jaar

Indicatieve investering: €2,288–€5,032

ISDE-subsidie indicatie: tot €503

Terugverdientijd na subsidie: ca. 15–51 jaar

Financiële indicaties zijn schattingen op basis van bouwjaar en gemiddelde woningkenmerken. Definitieve bedragen hangen af van de werkelijke situatie ter plaatse.

# Aandachtspunten en risico’s

- Slechte luchtkwaliteit: deze woningen zijn bij oplevering al redelijk luchtdicht. Het verder dichten van kieren zonder het ventilatiesysteem te upgraden leidt direct tot een ongezond binnenklimaat en verhoogde kans op schimmelgroei.

- Vervuilde ventilatie: de mechanische afzuiging is vaak niet onderhouden. Dit kost energie en verslechtert de luchtkwaliteit merkbaar.

- Oververhitting in de zomer: de goede isolatieschil houdt warmte ook binnen. Bij het vervangen van glas voor zonwerende beglazing houdt dit in de winter ook 'gratis' zonnewarmte tegen. Overweeg een CO2-indicator om de luchtkwaliteit na verduurzaming te monitoren.

- Sluipverbruik: inefficiënte instellingen van ventilatiesystemen zijn de grootste verliesposten — onzichtbaar maar structureel aanwezig op de energierekening.

Bouwfysisch risico bij na-isoleren: als uw woning al (gedeeltelijk) geïsoleerd is, brengt aanvullende isolatie bouwfysische risico's met zich mee. Een verstoorde dampdiffusie of onvoldoende ventilatie kan leiden tot vocht, condensatie en schimmelvorming in de constructie — schade die niet altijd direct zichtbaar is maar de constructie ernstig kan aantasten. Laat een erkend bedrijf of bouwfysisch adviseur daarom altijd eerst een technisch onderzoek uitvoeren voordat u overgaat tot na-isoleren.

Laat de bevindingen bevestigen via een foto-inspectie of maatwerkadvies. Neem contact op met PandIQ voor een concrete vervolgstap: www.pandiq.nl

# Mogelijk relevante subsidies

| Maatregel | Enkelvoudig | Meervoudig | Biobased bonus | Min. Rc/Rd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gevelisolatie (binnen/buiten) | € 10.13/m² | € 20.25/m² | + € 6.00/m² | Rc ≥ 3,5 / Rd ≥ 2,5 m²K/W |
| Dakisolatie | € 8.13/m² | € 16.25/m² | + € 5.00/m² | Rc ≥ 3,5 m²K/W |
| Zoldervloerisolatie | € 2.00/m² | € 4.00/m² | + € 1.50/m² | Rc ≥ 3,5 m²K/W |
| Spouwmuurisolatie | € 2.63/m² | € 5.25/m² | + € 1.50/m² | Rc ≥ 1,1 m²K/W |
| Vloerisolatie | € 2.75/m² | € 5.50/m² | + € 2.00/m² | Rc ≥ 3,5 m²K/W |
| Bodemisolatie (kruipruimte) | € 1.50/m² | € 3.00/m² | + € 1.00/m² | Rc ≥ 1,3 m²K/W |

| Type glas | Enkelvoudig | Meervoudig | Min. U-waarde |
| --- | --- | --- | --- |
| HR++ glas | € 12.50/m² | € 25.00/m² | U ≤ 1,2 W/m²K |
| Vacuümglas | € 12.50/m² | € 25.00/m² | U ≤ 0,7 W/m²K |
| Triple glas | € 55.50/m² | € 111.00/m² | U ≤ 0,7 W/m²K |
| Isolerende deuren | € 55.50/m² | € 111.00/m² | U ≤ 1,0 W/m²K |

| Combinatie | Startbedrag | Per kW vermogen | A+++ bonus |
| --- | --- | --- | --- |
| Isolatie + warmtepomp | € 1,025 | + € 225 per kW | + € 200 |
| De schil is al op orde. Doe de 50-graden test om te zien of het afgiftesysteem klaar is voor een warmtepomp. |  |  |  |

Indicatief ISDE-subsidietotaal voor uw woning: tot €2,984 (meervoudig tarief 2026, op basis van geschatte oppervlaktes)

Let op: Schil is al redelijk op orde (Rc ≥ 2,5). Prioriteit ligt bij installatietechniek; isolatiesubsidie is hier aanvullend.

• Verdubbeling: de genoemde m²-bedragen gelden bij twee of meer maatregelen (of één isolatiemaatregel gecombineerd met een warmtepomp). Bij slechts één maatregel wordt het bedrag gehalveerd.

• Beperkingen: u ontvangt slechts subsidie voor één type vloerisolatie (bodem óf vloer) en één type dakisolatie (dak óf zoldervloer).

• Oppervlaktes: let op de minimale oppervlakte-eisen (bijv. minimaal 10 m² voor gevel en 20 m² voor dak/vloer).

# Vervolgstappen

- Upload foto’s van dak, gevel, glas, installaties en kruipruimte

- Bevestig woningtype en eventuele renovatiejaren

- Gebruik dit rapport als basis voor offerte- of adviesgesprekken

PandIQ WONEN

Uw regisseur in verduurzaming

Met de juiste keuzes haalt u meer uit uw woning en uw budget. Door maatregelen slim te combineren kan uw subsidie zelfs verdubbelen.

PandIQ geeft u overzicht en helpt u met het inschatten van bouwkosten, het aanvragen van offertes, subsidieaanvragen en andere besparingen — alles in één dashboard.

Maak een account aan en ontdek wat er mogelijk is. Het kost weinig moeite en levert vaak direct voordeel op.

Word geen slapende betaler, maar wees slim en bespaar.

Plan een gratis adviesgesprek om de juiste volgorde en besparingen te bepalen → https://www.pandiq.nl/advies

Disclaimer: dit rapport is indicatief en gebaseerd op registraties en aannames. Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Uitvoering vereist altijd verificatie op locatie en controle van actuele regelgeving.